| Баланс электрической энергии и мощности 2016г. (факт) |
| --- |
| ЗАО "Воронежстальмост" |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Электроэнергия (тыс. кВт ч) |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 25 487.1020 | 25 487.1020 |  |  |  |
| из сетей ФСК | 0.0000 |  |  |  |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 0.0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 25 487.1020 | 25 487.1020 |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 5 498.9805 |  |  | 5 270.7608 | 228.2197 |
| ВН | 5 270.7608 |  |  | 5 270.7608 |  |
| СН1 | 0.0000 |  |  |  |  |
| СН2 | 228.2197 |  |  |  | 228.2197 |
| НН | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети (по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации), в том числе: | 7 890.0860 | 2 708.9280 |  | 4 956.8180 | 224.3400 |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 7 704.9620 | 2 708.9280 |  | 4 771.6940 | 224.3400 |
| население и приравненные к ним группы | 185.1240 |  |  | 185.1240 |  |
| другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 0.0000 |  |  |  |  |
| поставщики | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 5 498.9805 | 5 270.7608 |  | 228.2197 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 0.0000 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0.0000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 16 874.5880 | 16 874.5880 |  |  |  |
| Потери, в том числе: | 722.4281 | 632.8252 |  | 85.7232 | 3.8797 |
| относимые на собственное потребление | 585.9770 | 585.9770 |  |  |  |
| используемые для целей ценообразования в абсолютном выражении | 136.4511 | 46.8482 |  | 85.7232 | 3.8797 |
| используемые для целей ценообразования в относительном выражении, % | 1.7 | 1.7 |  | 1.7 | 1.7 |
| Мощность (МВт) |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 5.6603 | 5.6603 |  |  |  |
| из сетей ФСК | 0.0000 |  |  |  |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 0.0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 5.6603 | 5.6603 |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 1.5498 |  |  | 1.4855 | 0.0643 |
| ВН | 1.4855 |  |  | 1.4855 |  |
| СН1 | 0.0000 |  |  |  |  |
| СН2 | 0.0643 |  |  |  | 0.0643 |
| НН | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 2.2237 | 0.7635 |  | 1.3970 | 0.0632 |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 2.1715 | 0.7635 |  | 1.3448 | 0.0632 |
| население и приравненные к ним группы | 0.0522 |  |  | 0.0522 |  |
| другие сети | 0.0000 |  |  |  |  |
| поставщики | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 1.5498 | 1.4855 |  | 0.0643 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 0.0000 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0.0000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 3.2880 | 3.2880 |  |  |  |
| Потери, в том числе: | 0.1486 | 0.1233 |  | 0.0242 | 0.0011 |
| относимые на собственное потребление | 0.1142 | 0.1142 |  |  |  |