| Баланс электрической энергии и мощности 2017г. (факт) |
| --- |
| ЗАО "Воронежстальмост" |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Электроэнергия (тыс. кВт ч) |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 27 228.0020 | 27 228.0020 |  |  |  |
| из сетей ФСК | 0.0000 |  |  |  |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 0.0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 27 228.0020 | 27 228.0020 |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 6 647.0878 |  |  | 6 431.4011 | 215.6867 |
| ВН | 6 431.4011 |  |  | 6 431.4011 |  |
| СН1 | 0.0000 |  |  |  |  |
| СН2 | 215.6867 |  |  |  | 215.6867 |
| НН | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети (по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации), в том числе: | 8 844.2630 | 2 522.1960 |  | 6 110.0470 | 212.0200 |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 8 671.5370 | 2 522.1960 |  | 5 937.3210 | 212.0200 |
| население и приравненные к ним группы | 172.7260 |  |  | 172.7260 |  |
| другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 0.0000 |  |  |  |  |
| поставщики | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 6 647.0878 | 6 431.4011 |  | 215.6867 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 0.0000 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0.0000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 17 618.9600 | 17 618.9600 |  |  |  |
| Потери, в том числе: | 764.7787 | 655.4449 |  | 105.6671 | 3.6667 |
| относимые на собственное потребление | 611.8260 | 611.8260 |  |  |  |
| используемые для целей ценообразования в абсолютном выражении | 152.9527 | 43.6189 |  | 105.6671 | 3.6667 |
| используемые для целей ценообразования в относительном выражении, % | 1.7 | 1.7 |  | 1.7 | 1.7 |
| Мощность (МВт) |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 5.6506 | 5.6506 |  |  |  |
| из сетей ФСК | 0.0000 |  |  |  |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 0.0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 5.6506 | 5.6506 |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 1.5950 |  |  | 1.5431 | 0.0519 |
| ВН | 1.5431 |  |  | 1.5431 |  |
| СН1 | 0.0000 |  |  |  |  |
| СН2 | 0.0519 |  |  |  | 0.0519 |
| НН | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 2.1230 | 0.6061 |  | 1.4659 | 0.0510 |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 2.0815 | 0.6061 |  | 1.4244 | 0.0510 |
| население и приравненные к ним группы | 0.0415 |  |  | 0.0415 |  |
| другие сети | 0.0000 |  |  |  |  |
| поставщики | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 1.5950 | 1.5431 |  | 0.0519 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 0.0000 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0.0000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 3.3758 | 3.3758 |  |  |  |
| Потери, в том числе: | 0.1519 | 0.1256 |  | 0.0254 | 0.0009 |
| относимые на собственное потребление | 0.1172 | 0.1172 |  |  |  |