| Баланс электрической энергии и мощности 2011г. (факт) |
| --- |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Электроэнергия (тыс. кВт•ч) |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 27 775.6130 | 27775.6130 |  |  |  |
| - из сетей ФСК | 0.0000 |  |  |  |  |
| - от генерирующих компаний и блок-станций | 0.0000 |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 6 707.4342 |  |  | 6338.9680 | 368.4662 |
| ВН | 27 775.6130 | 21436.6450 |  | 6338.9680 |  |
| СН1 | 0.0000 |  |  |  |  |
| СН2 | 368.4662 |  |  |  | 368.4662 |
| НН | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети (по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации), в том числе: | 6 655.5380 | 422.5320 |  | 5870.6990 | 362.3070 |
| - конечные потребители (кроме совмещающих с передачей) | 6 655.5380 | 422.5320 |  | 5870.6990 | 362.3070 |
| - другие сети | 0.0000 |  |  |  |  |
| - поставщики | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 6 707.4342 | 6338.9680 |  | 368.4662 |  |
| Потери, в том числе: | 470.2591 | 364.2980 |  | 99.8019 | 6.1592 |
| - относимые на собственное потребление | 357.1150 | 357.1150 |  |  |  |
| - используемые для целей ценообразования в абсолютном выражении | 113.1441 | 7.1830 |  | 99.8019 | 6.1592 |
| - используемые для целей ценообразования в относительном выражении, % | 1.7 | 1.7 |  | 1.7 | 1.7 |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 20 649.8150 | 20649.8150 |  |  |  |
| Мощность (МВт) <*> |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 6.9145 | 6.9145 |  |  |  |
| - из сетей ФСК | 0.0000 |  |  |  |  |
| - от генерирующих компаний и блок-станций | 0.0000 |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 2.1263 |  |  | 2.0095 | 0.1168 |
| ВН | 6.8765 | 4.8670 |  | 2.0095 |  |
| СН1 | 0.0000 |  |  |  |  |
| СН2 | 0.1168 |  |  |  | 0.1168 |
| НН | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 2.1098 | 0.1339 |  | 1.8610 | 0.1149 |
| - конечные потребители (кроме совмещающих с передачей) | 2.1098 | 0.1339 |  | 1.8610 | 0.1149 |
| - другие сети | 0.0000 |  |  |  |  |
| - поставщики | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 2.1263 | 2.0095 |  | 0.1168 |  |
| Хозяйственные нужды сети | 0.0000 |  |  |  |  |
| Потери, в том числе: | 0.1163 | 0.0827 |  | 0.0316 | 0.0020 |
| - относимые на собственное потребление | 0.0811 | 0.0811 |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0.0000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 4.6884 | 4.6884 |  |  |  |