| Баланс электрической энергии и мощности 2010г. (факт) |
| --- |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Электроэнергия (тыс. кВт•ч) |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 24 040,7310 | 24040,7310 |  |  |  |
| - из сетей ФСК | 0,0000 |  |  |  |  |
| - от генерирующих компаний и блок-станций | 0,0000 |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 5 340,4694 |  |  | 4896,3709 | 444,0985 |
| ВН | 24 040,7310 | 19144,3601 |  | 4896,3709 |  |
| СН1 | 0,0000 |  |  |  |  |
| СН2 | 444,0985 |  |  |  | 444,0985 |
| НН | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети сети (по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации), в том числе: | 5 191,9840 | 377,4600 |  | 4377,8490 | 436,6750 |
| - конечные потребители (кроме совмещающих с передачей) | 5 052,9700 | 377,4600 |  | 4238,8350 | 436,6750 |
| - другие сети | 139,0140 |  |  | 139,0140 |  |
| - поставщики | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 5 340,4694 | 4896,3709 |  | 444,0985 |  |
| Потери, в том числе: | 407,1932 | 325,3463 |  | 74,4234 | 7,4235 |
| - относимые на собственное потребление | 318,9295 | 318,9295 |  |  |  |
| - используемые для целей ценообразования в абсолютном выражении | 88.2637 | 6.4168 |  | 74.4234 | 7.4235 |
| - используемые для целей ценообразования в относительном выражении, % | 1.7 | 1.7 |  | 1.7 | 1.7 |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 18 441,5538 | 18441,5538 |  |  |  |